+

_

-VCC

+VCC

+

_

-VCC

+VCC

+

_

-VCC

+VCC

+

ZERO

SPAN

F

F

1k

280k

4n7

1k

741

1k

2k2

22k

100k

741

1k

2xКД521а

510

3M3

1M

1k

1k

741

510

+

_

-VCC

+VCC

+

_

-VCC

+VCC

+

_

-VCC

+VCC

+

ZERO

SPAN

1k

280k

4n7

1k

741

1k

2k2

22k

100k

741

1k

2xКД521а

510

3M3

1M

1k

1k

741

510

R

10k

10k

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разработал

Проверил

Норм. контр.

Утвердил

Литера

Лист

Листов

UA6CL

30.05.97



Г.Г. Сокол

30.05.97

212

Аналоговый процессор для рефлектометра.

Измерения КСВ в диапазоне частот 1-60 мГц.

Мощность 0,001-200 Ватт.  От 0,22 до 100 Вольт на 50 Ом.

2

Аналоговый процессор для рефлектометра позволяет существенно расширить предел измерения КСВ, начиная с очень малых значений проходящей мощности, - 0,001W@!.

Стрелочные измерительные приборы 0-100A настраиваются на “0” и полную шкалу отклонения потенциометрами “ZERO” & “SPAN”.

Источник питания двуполярный  0 - минус 10V  и  0 - плюс 20V  стабилизированный, с током нагрузки до 70mA.

Соединение детекторной головки рефлектометра с аналоговым процессором производится экранированным кабелем, длиной не более 10м.

-VCC

-VCC

Watts

Watts

+

_

-VCC

+VCC

1k

43k

741

1k

SWR

+

_

-VCC

+VCC

SPAN

1k

43k

741

510

10k

_

+

741

10k

10k

-VCC

+VCC

560

560

16k

3k9

10n

510

+

R

Шкалы приборов измерения мощности прямой и обратной волны, а также КСВ - метра, - градуируются индивидуально на мощности от 200  до 0,001 Ватт.

½ Кпс104

½ Кпс104

+

SPAN

F

Watts

Log

10k

Кд521а